
沙坡头区2017年第四季度城市

市政供水出厂水及末梢水（水龙头水）监测情况信息表

	序号
	采样地点
	监测指标
	备注

	
	
	菌落总数（CFU/ml）
	总大肠菌群（MPN/100ml）
	大肠埃希氏菌（MPN/100ml）
	耐热大肠菌群（MPN/100ml）
	色度（度）
	浑浊度（NUT）
	嗅和味
	耗氧量（mg/l）
	二氧化氯（mg/l）
	

	《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－２００６）指标限值
	≤１００
	不得检出
	不得检出
	不得检出
	≤１５
	≤１
	＜５
	≤３
	≥0.02
	

	１
	清源供排水公司（出厂水）
	0
	未检出
	未检出
	未检出
	<5
	0.2
	无
	1.55
	0.12
	

	２
	中卫市汽车站
	0
	未检出
	未检出
	未检出
	<5
	0.1
	无
	1.81
	0.04
	

	３
	中卫市第三人民医院
	0
	未检出
	未检出
	未检出
	<5
	0.3
	无
	1.74
	0.02
	

	４
	中卫宾馆
	0
	未检出
	未检出
	未检出
	<5
	0.2
	无
	1.61
	0.03
	

	５
	中卫市第五小学
	0
	未检出
	未检出
	未检出
	<5
	0.3
	无
	2.01
	0.03
	

	６
	中卫市美沙酮药物维持治疗门诊
	0
	未检出
	未检出
	未检出
	<5
	0.1
	无
	1.67
	0.03
	


填报单位：中卫市疾病预防控制中心   填报人：段晓娟     单位负责人：雍东播   填报时间：2017年12月12日

2

