附件

2018年五一节期间中卫市燃气行业安全生产稽查执法表

自查单位：                                                     自查日期：

| 自查 项目 | 序号 |  | 检 查 内 容 |  |  | 自查情况 |  | 分值 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安 全 制 度 执 行 | 1 |  | 安全管理制度及消防安全制度执行完善并落实 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | 各项操作规程完善并落实，无“三违”现象发生 |  |  | □符合 □不符合 |  | 3 |  |
|  | 3 |  | 当班情况记录表、各项数据表格填写准确，文字清楚 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 4 |  | 巡回检查，每天至少两次，每次有记录 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 5 |  | 交接班，每班有记录，对问题有交待 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 6 |  | 岗位责任制度，齐全实用、安全教育学习每月两次，员工知会率100% |  |  | □符合 □不符合 |  | 3 |  |
|  | 7 |  | 事故应急救援预案，修订及时，切实可行，人人熟悉，半年进行一次演练 |  |  | □符合 □不符合 |  | 3 |  |
|  | 8 |  | 气质达标，每天有记录，数据准确（提供当月气质报告） |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 9 |  | 安全检查记录，每周至少一次，情况准确 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 10 |  | 建立事故隐患整治台帐，每次整改有记录 |  |  | □符合 □不符合 |  | 3 |  |
|  | 11 |  | 七大危险作业票证的管理 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 12 |  | 各层级HSE责任书的签订情况 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 13 |  | 各种安全制度及用户服务制度上墙公示 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 14 |  | 资质证照的合规性（是否存在过期、超期未换证、人员更换变动未备案的情况） |  |  | □符合 □不符合 |  | 5 |  |
|  | 15 |  | 电子标签监管系统运行是否正常 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 16 |  | 人员到岗正常履职，持证上岗率100% |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 17 |  | 各类安全资料分类明确、摆放整齐、标识清晰 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
| 安 全 设 施 | 18 |  | 灭火器材配备齐全、压力合格、无损坏，灭火器放置地点规范、合理（灭火器检查牌，CO2灭火器称重记录） |  |  | □符合 □不符合 |  | 3 |  |
|  | 19 |  | 应急照明设施是否完好（是否正常充放电） |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 20 |  | 消防沙池内无树叶等杂物，沙粒无结块现象 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 21 |  | “加气七不准”、各种安全警示标牌符合标准，并按规定设置 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 22 |  | 站内避雷装置完好无损，定期检验，合格 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 23 |  | 火灾报警和通讯设施完好、有效 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 24 |  | 站内风向标定期维护、更换 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 25 |  | 静电释放柱安装符合规范、接地通畅、工作正常 |  |  | □符合 □不符合 |  | 3 |  |
|  | 26 |  | 站上员工按公司规定要求着装、佩戴工作牌 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
| 设 备 安 全 | 27 |  | 站内设备运转正常，每班有记录 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 28 |  | 压缩机运行正常、无泄漏、松动现象，各部件螺栓无松动，无异常现象等 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 29 |  | 站内计量器具、压力表、安全阀和储气井、储气罐等设备定期检测并合格 |  |  | □符合 □不符合 |  | 4 |  |
|  | 30 |  | 储气瓶组各相连阀门、管线接头无泄漏，安全阀使用正常；定期排污，每次有记录 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 31 |  | 配备撬车三角木支墩，按规范要求使用 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 32 |  | 撬车管线阀门操作灵活，各阀门、管线接头无泄漏，压力表、温度表、灭火器使用正常、无过期（快速接头是否有锁死装置） |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 33 |  | 卸气柱上各相连阀门、管线接头无泄漏，静电接地导线无断裂或断股现象，能有效连接（静电接地要求声控报警型） |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 34 |  | 售气机各气路上阀门、流量计、电磁阀、管线接头无泄露，加气枪拉断阀工作正常，二位三通阀无泄露 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 35 |  | 配电柜上所有操作把手、按纽牢靠，操作灵活，柜内元件无灰尘，保护接地线与接地螺栓的连接良好 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 36 |  | 站内灯具灯口无松动，防护罩无破损，灯具无不亮现象 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 37 |  | 站内罩棚、网架无破损和漏雨现象 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 38 |  | 调压柜内管线接头无泄漏，流量计、调压阀使用正常 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 39 |  | 加气柱上各相连阀门、管线接头无泄漏，静电接地导线无断裂或断股现象，能有效连接 |  |  | □符合 □不符合 |  | 3 |  |
| 环 境 安 全 | 40 |  | 环境卫生干净整洁，用品摆放有序 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
|  | 41 |  | 无闲杂车辆和人员进出或长时间逗留现象 |  |  | □符合 □不符合 |  | 3 |  |
|  | 42 |  | 绿化符合规范要求，无油性植物 |  |  | □符合 □不符合 |  | 3 |  |
|  | 43 |  | 对站场内工作生活垃圾及时、合理处置 |  |  | □符合 □不符合 |  | 2 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 存在问题及意见建议 |  |  |  |  | 检查人员签字 |  |  |  |  |
| 现场负责人签字 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 整改复查情况 |  | 复查人 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |