附件1

中卫市城镇燃气入户安全检查表（管道燃气）

检查单位：                             检查日期：

| 小区名称 |  |  | 楼栋号 |  |  | 门牌号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户主姓名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 检查情况 |
| 1 | 小区内管道是否存在严重锈蚀现象，户内燃气管阀是否锈蚀、灶前阀是否启闭灵活、控制有效、安装规范 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 2 | 管道、设备、仪表是否存在燃气泄漏情况，热水器安装是否履行程序，安装是否正确，连接部位是否漏气 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 3 | 户内是否存在私自安装、改装或拆迁燃气设施行为 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 4 | 燃气器具和胶管是否陈旧，是否超过安全使用年限 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 5 | 用气场所是否通风顺畅 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 6 | 是否进行了安全用气宣传，是否公布了燃气公司的报修或者服务热线电话 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 7 | 是否使用改装炉具及国家法规明令禁止使用的燃烧器具 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 8 | 是否将天然气和液化气罐等共同存放一室或一同使用 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 9 | 是否将有天然气管道通过、有气表及燃气具的房间作为卧室 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 10 | 厨房装修时，是否存在对燃气表、阀门及管线等燃气设施进行包裹，形成密闭空间 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 11 | 是否存在天然气管道上悬挂物品，造成管道接口松动发生漏气 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 12 | 是否存在天然气管道上缠绕电线或当作接零、接地线，容易产生电火花引起燃气事故 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 13 | 是否存在室外天然气设施缠绕、捆绑车辆或其它物品，造成管道接口松动和管道防腐层破损 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 14 | 是否存在其它安全隐患 |  |  |  |  |  | 是□ 否□ |
| 隐 患 处 理 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签字： |  |  |  | 用户签字： |  |  |  |